技  术  参  数

服药车（2项）

1.主体：由ABS工程塑料结构组成；四柱承重，ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃，台面配有304材质不锈钢护栏，具有隐形式工作台，侧边资料盒，方便存放资料，右侧配有一只利器桶、两只ABS污物桶方便存放垃圾。

2.中控锁，配置有五层抽屉，抽屉为ABS材料，静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向。

二、输液车（2项）

1.主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；塑钢柱四柱承重，ABS 弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃。

2.车体具有：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可升降双排五钩输液架、ABS双污物桶、中控锁，配置有两层抽屉，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手手感好；万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高酯。

三、抢救车（急救车）（2项）

1.主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；塑钢柱四柱承重，ABS 弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃。

2.车体具有：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒，隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶；除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，电源线；中控锁，配置有五层抽屉，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手手感好；万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高酯。

四、移动式空气消毒机（12项）
★1.1人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,高精度时钟芯片控制，显示北京时间,整机工作寿命计时,了解机器使用情况；可任意设置开关机时间；

1.3提供手动、遥控、程控定时工作模式自由选择；6组程控定时模式,可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同消毒需求,自动开机,消毒完成后自动关闭； 

1.4双通道立体式出风,风速高、中、低档可调，适应各种环境；

★1.5消毒效果:空气中自然菌平均消亡率≥90%；空气中白色葡萄球菌气溶胶的平均杀灭率≥99.9%。(提供检测报告)

▲1.6对人类冠状病毒(HCoV-229E)有效杀灭率≥97.55%（提供检测报告）;

1.7 移动安装，使用面积：100m³

▲1.8循环风量:≥1127m³/h(提供检测报告);

▲1.9消毒机工作时,距离灯管中心正前方距离1m处,开机30min测定的紫外线辐照强度≥1312μW/cm2，符合《紫外线消毒器卫生要求》GB 28235-2020；(提供检测报告)

1.10机外紫外线泄漏量：≤2μW/cm2;

1.11工作环境中臭氧残留量:≤0.027mg/m³（提供检测报告）;

▲1.12整机使用年限：10年（提供佐证材料）。

五、壁柜式空气消毒机（11项）
★1.1人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,高精度时钟芯片控制，显示北京时间,整机工作寿命计时,了解机器使用情况；可任意设置开关机时间；

1.3提供手动、遥控、程控定时工作模式自由选择；6组程控定时模式,可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同消毒需求,自动开机,消毒完成后自动关闭； 

1.4风速高、中、低档可调,适应各种环境,采用下进风,上出风设计,避免对人直吹；

★1.5消毒效果:空气中自然菌平均消亡率≥90%；空气中白色葡萄球菌气溶胶的平均杀灭率≥99.9%。(提供检测报告)

1.6壁挂安装，使用面积:100m³；
▲1.7循环风量:≥1111m³/h；(提供检测报告)

▲1.8消毒机工作时,距离灯管中心正前方距离1m处,开机30min测定的紫外线辐照强度≥1332μW/cm2，符合《紫外线消毒器卫生要求》GB 28235-2020；(提供检测报告)

1.9机外紫外线泄漏量：≤2μW/cm2；

▲1.10工作环境中臭氧残留量:≤0.017mg/m³；(提供检测报告)

▲1.11整机使用年限：10年（提供佐证材料）。

六、器械柜（3项）
1.不锈钢加厚管材，管壁厚度≥0.7MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点，全新焊接工艺，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。
2.板材厚度≥0.7MM,台面承重≥40KG，双门五层，每层下面均焊有支撑管，整个柜体坚固，打开包装箱就可以使用。
3.尺寸不得小于：900MM*400MM*1750MM。

七、压缩空气式雾化器（3项）
1.电源电压:AC220VT±22V,50Hz±1Hz，熔丝管：RT1Ф5*20/1.6A(403A) ，润滑单缸活塞泵气压源，雾化杯卡槽设计。

2.最大雾化率：≥0.2mL/Min，压缩泵自由空气流量：≥10L/Min，噪音≤60dB(A)

3.体积小、操作方便。
八、简易呼吸器（2项）
1.（成人型）具备功能：最小输送容量、限压阀压力 、吸气阻抗 、呼吸阀病人端接口、面罩接口 、呼气正压阀接口 、压力值 （可调节）。
2.球囊容积≥1600ml、储气袋容积≥2000ml，限压安全阀≥60cmH20。
九、病历夹推车(4项）

1.材质：车体由ABS工程塑料，病历车台面为ABS材质，耐磨，易清洁，四柱塑钢。
2.正面：双排≥80格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm；有抽屉，抽面尺寸：290mm*100mm*内空：213mm*312mm*85mm；有相应的标识序号，标识数字清晰，易于辨识；病历夹滑道抽拉自如，无顿挫感；

3.车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮村料为路度聚要酯。防静电，防毛发缠绕，移动轻便灵活。

4.配有安全锁以确保病历夹资料安全。

十、加固型精神科床和床垫（3项）
1.床的外形尺寸≥2035mm×900mm×500mm。

2.加固型用料：床框采用≥30mm×70mm，≥1.0mm厚矩管，床条由多条≥1.0mm冷管阵列焊接而成，床下有多条胎管，胎管厚度≥1.0mm,床头床尾采用直径≥38mm，厚≥1.0mm圆管，床头床尾与床框用螺丝固定。

3.床垫：尺寸与床匹配，厚度≥7cm，半棕半海绵，外套为防水布带漏气孔。

