附件1：

**项目内容需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求内容名称 | 单位 | 数量 | 整改位置 |
| 1 | 防火封堵 | 个 | 10 | 第一住院大楼 |
| 2 | 楼顶排烟口 | 平方 | 16 |
| 3 | 防火封堵 | 个 | 10 | 第二住院大楼 |
| 4 | 防火封堵 | 个 | 12 | 精神医学门诊楼 |
| 5 | 报警信号线 | 米 | 200 | 食堂 |
| 6 | 烟感 | 个 | 19 |
| 7 | 温感 | 个 | 1 |
| 8 | JDG20管 | 米 | 170 |
| 9 | 93度喷头 | 个 | 4 |
| 以上报价需包含以下项目服务，不额外计算费用： | | | | |
| 1 | 水泵接合器按区分系统，标注系统压力和流量 | 现场为准 | 现场为准 | 现场为准 |
| 2 | 厨房防火门，闭门器损坏顺序器缺失 | 套 | 2 |
| 3 | 厨房安全出口指示灯线路更换 | 套 | 2 |
| 4 | 消防水池液位计设置标尺 | 现场为准 | 现场为准 |
| 5 | 一期住院大楼部分防火门顺序器缺失 | 套 | 2 |
| 6 | 一期屋顶正压送风连接软管 | 现场为准 | 现场为准 |
| 以上报价包含税费、安装、运输等一切费用。 | | | | |

备注：报价单参照此格式执行，所报的产品需列明规格型号品牌等，报价总价不能超过采购控制价，否则视为无效报价。

附件2：

评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 价格  （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力（20%） | 20分 | 投标人提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。（备注：类似项目业绩指消防整改业绩） | 提供合同复印件或验收单加盖投标单位鲜章。 |
| 服务方案（30%） | 30分 | 针对本项目提供服务方案至少包含：①消防整改施工计划②拟派人施工队伍组织架构③施工安全保证措施④消防整改过程中服务质量保证措施⑤安全施工文明措施。每缺少一项扣6分，每一项有缺陷的扣3分，扣完为止。（缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形的）。 |  |
| 后续保障20% | 20分 | 针对本项目提供后续保障方案内容至少包含：①后期应急组成员及联系方式等②后期应急措施③后期检查方案④后期质量保障措施。每缺少一项扣5分，每一项有缺陷的扣2.5分，扣完为止。（缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形的）。 |  |