附件1：

采购需求方案

一、医用液氧的基本要求（3项）

1.本品为淡蓝色液体，汽化后应为无色气体，嗅感氧气为无臭，无味气体；

2.本品1容在常压20℃时，能在乙醇7容或水32容中溶解；

★3.测定本品中氧含量不得少于99.5%（ml/ml），一氧化碳不得过0.0005%（ml/ml），二氧化碳不得过0.03%（ml/ml），水分不得过0.0067%（ml/ml）（提供有效期内国家认可的检验检测报告书）。

二、医用瓶装氧的基本要求（3项）

1.本品为无色气体，无臭，无味；

2.本品为1容在常压20℃时，能在乙醇7容或水32容中溶解；

★3.测定本品中氧含量不得少于99.5%（ml/ml），一氧化碳不得过0.0005%（ml/ml），二氧化碳不得过0.03%（ml/ml），水分不得过0.0067%（ml/ml）（提供有效期内国家认可的检验检测报告书）。

三、其他要求（3项）

1.质量标准按照《中华人民共和国药典》2020年版标准执行。

2.按照采购人实际需求进行配送，如遇紧急情况需在1小时内解决配送问题。

3.验收依据：成交供应商提供每批次检验检测报告。

附件2：

评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30%） | 30分 | 以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。 |  |
| 履约能力 （20%） | 20分 | 投标人提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。 | 提供合同复印件或验收单加盖投标单位鲜章。 |
| 技术参数（30%） | 30分 | 根据“采购需求方案”的响应情况进行评审，其中标有“★”2项（满分23分），需要提供相关材料，不提供为不响应，每不响应一项扣11.5分，提供的材料存在偏离扣3分，扣完为止；非“★”7项（满分7分），每有一项未响应扣1分，存在偏离扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 后续保障 （20%） | 20分 | 针对本项目提供后续保障方案内容至少包含：①项目管理组成员及联系方式等②运输安全管理措施③质量安全保障措施④突发情况应急响应管理措施。每缺少一项扣5分，每一项有缺陷的扣2.5分，扣完为止。（缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形的）。 |  |